1分标

| 一、需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 分项预算合计（元） |
| 1 | 消化内镜诊疗模拟训练系统 | 1套 | 一.配置 1.虚拟消化内镜平台 1个 2.胃镜训练模拟器 1套 3.支气管镜训练模拟器 1套 4.台车 1辆 5.显示系统 1台 二.消化内镜功能部分 2.1可进行上、下消化道检查、诊断及治疗，可实现上消化道探查、及上消化道紧急出血治疗； 2.2要求仿真消化内镜以及器械与临床完全相同，操作灵活，虚拟场景中可进行充吸气以及冲洗等操作。 2.3要求虚拟手术病例可以帮助受训者认加深人体解剖结构的了解，以及可以辨识一些典型的病变特征，对有明显病理学特征的虚拟病人进行治疗。 2.4要求软件可练习上消化道的全面检查，练习镜下的简单治疗操作，对病变部分进行相应的处理，熟练掌握检查的全面性技巧。例如：紧急出血止血，取活检使受训者体验手术环境，熟悉手术流程。 2.5▲要求训练中消化内镜操作发生的碰撞会反馈到画面中、阻碍感会实时力反馈到受训者手中，增加临场真实感。 2.6要求训练结束后生成训练评价，全程记录训练操作动作细节及流程，训练完成情况，器械使用情况等基本数据。 2.7▲要求虚拟手术训练过程可冻结拍照存档，也可录像回放，帮助受训者回顾操作过程、查看器械的使用等，反复研究，有助快速提升技能熟练度。 2.8进入“个人中心”，可查看并修改当前登录用户信息、查看理论测验情况、消息列表、个人账号训练情况排名等。 2.9管理员账户具有受训者管理权限，可以进行人员管理和资料维护。 三.消化内镜软件模块 1上消化道检查训练： 1.1要求具备临床症状不同的独立虚拟病人病例；如：反流性食管炎，食道静脉曲张，每种病例都包含患者病史信息，并能够提供部分影像检测结果； 1.2要求可进行上消化道的探查训练，模拟消化道全面诊断，常规进镜检查结束后，进行病例相关诊断报告编辑，生成诊断报告。 1.3练习消化内镜通过食管开口，在食道、胃及十二指肠的检查技巧，练习内镜通过幽门的技巧。 2下消化道检查训练： 2.1要求可进行下消化道的探查，模拟消化道全面诊断； 2.2要求系统涵盖正常病例进行辨识，典型性下消化道病例以及其它经典病例。常规进镜检查结束后，进行病例相关诊断，胃镜/肠镜报告编辑，生成诊断报告。 2.3消化道组织活检，主要练习细胞刷检，组织活检钳。训练者需要根据病例做出正确的临床判断，在不同位置取活检。 3乙状结肠检查训练： 3.1要求系统内置乙状结肠检查等操作训练。系统可支持正常病例以及各个难度下的检查病例，并根据检查结果提出合理建议。 3.2要求系统具有3D解剖视图功能，查看内镜实时所处位置。 4紧急出血训练： 4.1要求可进行紧急情况下止血治疗，运用多种方式进行止血操作； 4.2能够模拟不同情况下的上消化道出血； 4.3可模拟真实临床常用手术器械，便于学员进行模拟操作诊疗。 4.4▲消化道出血紧急内镜检查与止血模块中真实模拟粘膜表面流血、溃疡出血，以及出血点的止血处理等。 5后期可以根据需要，可另行补充拓展模块（选配）： 5.1 ERCP内镜逆行胰胆管造影模块 经内镜逆行胰胆管造影病例均是由真实临床病例设计可以模拟进行乳头播管训练；提高学员的熟练度练习器械操作与诊断，以及治疗方案的决策 5.2内镜超声EUS 训练模块 提供镜下超声图像进行训练 操作时，可以学习超声解剖图像 提供3D解剖结构试图，通过对比，方便学员进行学习 四、胃镜训练模拟器 6.模拟胃镜具备手术胃镜95%以上功能，满足胃镜基本操作训练的需求。配有虚拟3D操作录制视频供学员观摩学习，所有操作具有标准手术指导步骤，配有音频和文字详细指导。 7.胃镜检查术内置至少五种训练任务，包括食管、十二指肠检查、上消化道检查、上消化道探针测量、上消化道活检。 8.可以观察胃溃疡和早期胃癌。可以更换四种不同类型的息肉，来观察胃部病变。 9.可模拟息肉切除和止血的训练。可模拟十二指肠溃疡。可以进行辅助送水操作，能快速冲洗胃本体黏膜表面的粘液及出血，发现病变和出血点。 10、胃十二指肠模型（ERCP型） 模型由食道、胃、十二指肠和胆道系统4部分组成，胆道系统分成胆总管、左肝内胆管、右肝内胆管和胆囊，上述结构均为中空管道状态，可供ERCP的器械进入。 11、胃十二指肠模拟（ESD型） 模型由食道、胃、十二指肠和金属固定环4部分组成，内腔富有黏膜皱褶，胃小弯除内膜和十二指肠内壁均设有模拟肿瘤。 12.产品具有知识产权专利或授权，提供复印件佐证。 五、支气管镜训练模拟器 1.训练用支气管镜 具备手术支气管镜90%以上功能，集成摄像、完全运动、光源、器械通道等结构，能进行手柄握持、头部弯曲控制、器械进出、样本活检、等训练，满足基本操作训练的需求。 1、插入部参数 尺寸： Φ6*550mm 弯曲角度：上弯120度，下弯90度 防水等级：IPX7 2、摄像机参数 分辨率： 1280*720 帧率： 25~30帧 镜头视野角度： 80度 景深： 10~30mm 3、主通道尺寸： Φ2.0mm 4、光源：LED光源 5、其他通道：冲洗吸引通道 1个 6、视频接口：USB接口 7、视频对接设备：Windows系统电脑 8、活检钳： 1） 尺寸规格：Φ1.8*1050mm； 2） 勺状钳头； 9、支气管模型（头部模型+6级支气管分支）： 1）支气管模型由头部模型+6级支气管分支组成，材料柔软有韧性，内壁光滑，半透明状态，能看到内窥镜在支气管内部的滑行。 2）口鼻均为开放性通道，会厌、声门、气道、食道等解剖结构仿真，可进行支气管镜检查及气管插管，可根据不同的模拟场景分别经口或经鼻进行操作;气管插管、可视喉镜、支气管硬镜、支气管软镜的插入训练； - 用户在训练过程中，可以高仿真的模拟支气管镜在人体上的操作，如进镜训练：支气管镜顺着中鼻甲，鼻咽、声门裂入口进入气管和支气管模型。 4）包含鼻腔、口腔、咽喉解剖解剖结构，其中下颌可开合，头部可左右旋转180度. 5）▲眼球可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体。 6）模型涵盖头颈部、五级支气管树、胸腰部等。 7）具有可更换的胸部皮肤，胸部皮肤可达4cm厚度。 8）异物训练：用户还可以在支气管内放入异物，模拟支气管镜取异物训练。 9）活检训练：用户可以通过活检钳，模拟在各个部位进行活检训练 4、台车 台车设有1个加大的操作平台层，尺寸约：1050*500mm，2个储存抽屉；电脑支架能随意转动角度并固定，满足不同角度，不同身高的用户需要。 5、22寸一体化显示系统 1920*1080高清显示，钢化玻璃合金边框，LED亮彩背光，无频闪技术。 | 860000 |
| 2 | 膝关节镜检查模型 | 1套 | 1、模型为成人膝部，包括皮肤、肌肉、股骨、胫骨、腓骨、髌骨、髌骨脂肪垫、前后交叉韧带、内外侧半月板以及完整的膝关节腔。 2、模型可固定在桌面上。 3、可支持多种关节镜手术操作练习。 4、模型可拆装。 | 4180 |
| 3 | 肘关节镜检查模型 | 1套 | - 模型为肘关节屈曲右臂，可模拟不同体位 - 用于肱骨外上髁炎（网球肘）和肱骨内上髁炎（高尔夫球肘）的治疗练习，可进行以下部位注射：侧面伸肌、中间伸肌 - 采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 模型型可拆卸 | 4900 |
| 4 | 肩关节镜检查模型 | 1套 | 1、模型为右侧肩关节，包括皮肤、肩部回旋肌群、肌腱、有完整韧带密闭的关节囊 2、采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3、可以支持多种术式的关节镜手术操作练习，可进行操作部位：肩关节、肱二头肌 4、模型可拆卸 | 5220 |
| 5 | 腕关节镜检查模型 | 1套 | 1.模型为右手，包括皮肤、肌肉、桡骨、尺骨、腕骨、腕关节盘和关节内韧带； 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高； 3.可以支持多种术式的关节镜手术操作练习，两种路径为桡背侧面和尺背侧面； 4.各种损伤的腕关节盘模型，便于示教:椭圆形损伤、桡侧撕裂性损伤、中心型损伤、整体型损伤等； 5.模型可拆卸，韧带可更换 | 3800 |
| 6 | 踝关节镜检查模型 | 1套 | 踝关节镜检查模型为左脚踝关节，包括皮肤、胫前肌、足背动脉、腓浅神经、伸长肌、伸趾长肌、腓骨长短肌、关节面、关节囊、关节腔、内踝及滑膜、三角韧带等解剖结构，具有明显的解剖体表标志，可供关节镜检查、手术时正确定位。可从不同部位穿刺入口，进行观察检查和手术操作，支持多种关节镜手术方式操. | 4900 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起 60 日历日内，安装调试完毕并交付使用 三、交付地点：采购人指定地点 四、验收标准、规范：按竞争性谈判文件要求及供应商响应文件承诺进行验收，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及采购文件中要求符合的技术标准 五、售后服务要求： 1、质量保证期：质保期不少于 1 年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。 2、技术服务要求：免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如800服务电话等。 3、售后服务保障或维修响应时间要求：出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。 六、付款方式：签订合同后甲方以转帐的方式支付乙方30%货款；交货安装调试完毕并验收合格之日起十二个月内甲方以转帐的方式支付乙方70%货款，付款前乙方须开具发票给甲方 |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □本项目“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效投标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 1 项产品：消化内镜诊疗模拟训练系统 。 |  |  |  |

2分标

| 一、需求一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 技术参数及配置 | 分项预算合计（元） |
| 1 | 呼吸内镜培训模型 | 1套 | 1.产品要求： 呼吸介入培训模型基于中国人标准成年人CT设计，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，确保内镜下气道及支气管解剖特征准确，镜下视野高度接近真实人体，可用于气管插管、喉镜、硬/软支气管镜操作培训。 2.支持的手术训练项目： 2.1气管插管、可视喉镜、支气管硬镜、支气管软镜的插入训练。 2.2支气管镜下气管及支气管解剖识别训练。 2.3纤维支气管镜及电子支气管镜的检查、异物查找、吸痰及灌洗操作训练。 2.4支气管镜进镜、推进、支气管镜内旋转操作训练，控制支气管镜末端的居中操作训练。 3.材料特性 ▲1.1安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶（交付时须提供材料厂家检测证书），材质柔软。 4.▲产品结构特征及外观 3.1基于中国人标准成年人CT设计，采用高仿真硅胶1:1制作。 ▲3.2包含左/右主支气管，气管软骨环、隆突，左/右段支气管可达5级支气管（详见附表《支气管尺寸表》）。 3.3包含鼻腔、口腔、咽喉解剖解剖结构，其中下颌可开合，头部角度可调整。 支气管尺寸表： 左 主 支 气 管; 左主支气管 LM（50.8/14.0mm）; 上叶支气管 LS (14/12mm); 上支LSR (11.7/10.5mm); 尖后段 B1+2 (8.9/7.6mm); 尖分支B1+2a. 后分支B1+2b. 外分支B1+2c. 前段B3 (9.6/7.1mm); 外分支B3a. 内分支B3b. 上分支B3c. 下支(舌支气管) LIR (13.5/8mm); 上舌段B4 (9.3/6.3mm); 外分支B4a. 前分支B4b. 下舌段B5 (14.8/6.3mm); 上分支B5a. 下分支B5b. 下叶支气管 LI (11.0/11.7); 背段B6 (10.7/8.3mm); 上分支B6a. 外分支B6b. 内分支B6c. 基底干Lb (15.7/10.6mm); 内前基底段B7+8 (11.9/7.3mm); 外分支B7+8a. 内分支B7+8b. 外基底段B9 (12.8/6.9mm); 外分支B9a. 内分支B9b. 后基底段B10 (12.6/5.2mm); 后分支B10a. 外分支B10b. 内分支B10c. 右 主 支 气 管; 右主支气管 RM (24.8/17.3); 上叶支气管 RS (14.7/12.2); 尖段B1 (13.0/6.9); 尖分支B1a. 前分支B1b. 后段B2 (9.2/8.4); 后分支B2a. 外分支B2b. 前段B3 (11.6/7.9); 外分支B3a. 内分支B3b. 中间支气管 RI(19.3/13.7). 中叶支气管 RMI (17.5/9.6); 外侧段B4 (11.2/6.9); 外分支B4a. 内分支B4b. 内侧段B5 (11.3/7.0); 外分支B5a. 内分支B5b. 下叶支气管 RIB (7.6/12.6); 背段B6 (10.0/8.0); 上分支B6a. 外分支B6b. 内分支B6c. 基底干RB (10.7/10.8); 内基底段B7 (11.9/6.4mm); 前分支B7a. 后分支B7b. 前基地段B8 (13.7/6.8mm); 外分支B8a. 内分支B8b. 外基底段B9 (10.1/5.8mm); 外分支B9a. 内分支B9b. 后基底段B10 (12.3/6.7mm); 后分支B10a. 外分支B10b. 内分支B10c. 配置清单： 模型1台 运输箱1个，配置：主体材质：铝合金、高性能密度板 内衬：上盖采用蛋壳海绵、箱体内衬采用EVA海绵 特点：箱体带拉杆及脚轮 尺寸：约680X400X350mm | 55000 |
| 2 | 上消化道内镜训练模型 | 1套 | 1.产品要求： 上消化道内镜介入训练模型基于中国人标准成年人下消化道解剖特征设计，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，解剖特征及组织操作质感高度逼近真实人体组织，专门用于上消化道内镜介入操作训练、内镜检查及内镜手术相关手术训练。 2.支持的手术训练项目： 1)▲可进行口腔、鼻腔插入法的训练； 2)进行经鼻训练时，可以通过交换靠左或靠右的鼻中隔部件来设定插入难度。也可以自由改变插入操作和观察角度； 3)▲可以进行食道，胃，十二指肠的内镜检查，并且可以在十二指肠处进行“逆行性胰胆管造影术（ERCP）”，可以做十二指肠乳头处插入训练； 4)▲模型胃部，可以更换四种不同类型的息肉，模拟观察胃溃疡和早期胃癌； 5)▲通过更换手术息肉模块，可用临床设备真实的模拟息肉切除训练。 3.材料特性 ▲安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶（交付时须提供材料厂家检测证书），材质柔软。 4.产品结构特征及外观 1)真实的口腔和鼻腔，可替换的靠左或靠右的鼻中隔； 2)包含头部、口腔、喉部，胃、十二指肠模型主体； 3)胃溃疡病变，早期胃癌病变，可替换的息肉病变； 4)包含底座、上盖； 5)内部可润滑。 配置清单： 模型1台 运输箱1个，配置：主体材质：铝合金、高性能密度板 内衬：上盖采用蛋壳海绵、箱体内衬采用EVA海绵 特点：箱体带拉杆及脚轮 尺寸：约300X300X750mm | 60000 |
| 3 | 结肠镜训练模型 | 1套 | 1.结肠镜训练模型基于中国人标准成年人下消化道解剖特征设计，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，解剖特征及组织操作质感高度逼近真实人体组织，专门用于软式结肠镜操作训练、内镜检查及内镜相关手术训练。 2.支持的手术训练项目： a)完整结肠结构及颜色设置：高度模拟内镜下术式效果； b)升结肠处可以观察大肠侧向发育型肿瘤（LST）； c)▲模拟息肉可以安装到升结肠和降结肠上，可以使用肠镜进行模拟息肉切除训练； d)结肠镜进行实际的插入训练； e)可使用双气囊肠镜或单气囊肠镜进行进镜和回镜的训练。 3.材料特性 ▲安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶（交付时须提供材料厂家检测证书），材质柔软。 4.产品结构特征及外观 1)基于真实人体数据设计制作，结构包括阑尾、盲肠、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、肛门、肛门括约肌等 2)可增加的息肉、升结肠中再现LST（侧发育型肿瘤） a)▲结肠的总长度100cm，并且包含内部升结肠刻度标识、降结肠标识刻度，使用者能够确认插入长度； 3)▲可以通过在升结肠和降结肠上安装4种模拟息肉（分类Ⅰ～IV型）来进行观察，以及进行息肉的切除训练。 4)包含底座、透明上盖 5)内部可润滑 配置清单： 1.模型1台； 2 运输箱1个，配置：主体材质：铝合金、高性能密度板 内衬：上盖采用蛋壳海绵、箱体内衬采用EVA海绵 特点：箱体带拉杆及脚轮 尺寸：约900X400X350mm | 48000 |
| 4 | 泌尿系统内镜培训模型 | 1套 | 1.本训练模型基于标准真实人体气道CT数据，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，解剖特征及组织操作质感高度逼近真实人体组织，专门用于输尿管镜操作训练、内镜检查及内镜手术训练。 2.支持的手术训练项目： 1)肾盂、输尿管取石术训练； 2)输尿管成形术（扩张与支架术）训练； 3)尿道成形术（扩张与支架术）训练； 4)男性膀胱冲洗训练 5)男性“导尿”术训练； 6)肾镜下结石查找取出训练； 7)可根据训练需求在肾盂中放置“模拟结石”，进行输尿管软镜钬激光碎石手术练习。 3.材料特性 ▲安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶（提供材料厂家检测证书），材质柔软。 4.产品结构特征及外观 1)1:1还原真实人体结构包括男性生殖器官（阴茎、睾丸）、尿道、前列腺、膀胱、输尿管、肾（肾盏、肾盂）、模拟结石等;男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感; 2)底座，透明盖板 3)男性尿道、前列腺、膀胱、输尿管、肾脏 4)模拟结石 模型可通过注水，在水环境中使用 ▲5、训练用模拟输尿管硬镜： 1） 尺寸：Φ7*330mm； 2） 镜头分辨率：1280*720像素，每秒 25帧； 3） 工作通道内径：6Fr； 4） 光源类型：独立光源、光纤传导； 5） 配备冲、吸双通道。 ▲ 6、模拟输尿管硬镜活检钳 训练器械采用不锈钢制造，工作尺寸6Fr×560mm，与手术用器械一致。 7.运输箱：主体材质：铝合金、高性能密度板 内衬：上盖采用蛋壳海绵、箱体内衬采用EVA海绵 特点：箱体带拉杆及脚轮 尺寸：约900X400X350mm | 45000 |
| 5 | 一体化妇科腹腔镜宫腔镜训练模拟器 | 1套 | 一、高仿真人体模拟箱 - ▲腹部由人体外形模拟箱体+全硅胶腹壁组成； - 模拟箱体按照成年男性的腹部尺寸1:1比例制造，长*宽*高： 460*350*180mm，内设4个LED光源，从不同角度照射； - ▲全硅胶腹壁可以快捷组装到模拟箱体上，隆起状模拟气腹状态，光滑柔软有弹性，能根据不同手术需要在任意部位穿刺，穿刺结束穿刺孔能回弹闭合。 二、 30度高清模拟内窥镜 - 高仿真，能握在手里随意调节角度； - 数字信号，ccd传感器，1280*720像素 30帧； - 镜头焦度可手动调节； - 镜头30度角； - 镜头工作部分尺寸Φ10*300mm 。 ▲三、30度高清宫腔镜 1） 高仿真，能握在手里随意调节角度； ▲2） 数字信号，ccd传感器，1280*720像素 25帧，usb接口； 3） 定焦镜头，焦距位于镜头前段10~20mm区域； ▲4） 镜头30度角 5） LED光源，光纤传导； 6） 3mm器械通道； 7） 器械通道内设有冲洗接口，可以通过注射器注入清水； 四、模拟训练器械 训练器械由 持针钳、分离钳、抓钳、弯剪组成，采用不锈钢和工程塑料制造，工作尺寸Φ5×330mm，与手术用器械一致。 五、宫腔镜咬切钳 咬切钳采用医用不锈钢制造，工作尺寸Φ3×220mm，钳头锋利，可以咬切硅胶等柔软材质。 ▲六、妇科硅胶器官 - 包括外阴、阴道、子宫颈、子宫和双侧附件 - 由医用硅胶制造，柔软有韧性，且外阴、阴道、子宫颈、子宫均为空腔脏器 - 可供宫腔镜通行。子宫内设有凸起病灶，可用咬切钳取样。 - ▲七、腹腔硅胶器官模型 腹腔硅胶器官 - 由肝胆、胃十二指肠、结肠组成，由医用硅胶制造，柔软富有韧性，其中胆囊、胆道系统、胃十二指肠、结肠均为空腔器官，可以用于腹部各种手术的模拟训练。 八、 标准训练模块 - 标准训练模块分成：缝合假皮模块、彩珠模块、穿孔模块、吻合模块4个基本功能模块，长宽尺寸： 138*110mm。 - 缝合假皮模块：训练各种缝合技巧，包括缝针的不同夹持方式，进针出针的方向角度、力度、深度；不同种类缝合打结的训练，如活结、外科结、滑线打结等等；打结剪线的训练。 - 彩珠模块：训练夹持的基本功，比如力度的选择，夹持方向，夹持的深度等；夹持了之后放在梅花桩上，训练平衡性和稳度，反复训练增加手臂相应肌群的力度。 - 穿孔模块：镜下的图像缺乏立体感，所以需要训练镜下的位置感，操作的深浅控制；通过夹持目标绒线进孔，训练初学者通过物体在图像焦点周围不同清晰度的变化，来判断钳头插入的深浅程度，从而很好的将目标绒线在孔内穿行。 - 吻合模块：分血管吻合和肠管吻合，是一种高阶的训练；用户在熟练掌握基本功的情况下，可以进行2人以上协同配合下的吻合训练，后壁前壁、内膜外膜的吻合，是动物手术之前的必要的训练。 九、 不锈钢医用台车 医用台车分1个加大的操作平台层（约800*500mm），2个配件层，和一个储存抽屉；电脑支架能随意转动角度并固定，满足不同角度，不同身高的用户需要。 十、22寸一体化电脑 1920*1080高清显示，钢化玻璃合金边框，LED亮彩背光，无频闪技术。 配置清单： 1 高仿真人体腹腔 2 高清30度模拟腹腔镜 3 腹腔镜训练手术器械 4 硅胶腹腔器官 5 标准训练模块 6 标准Trocar 7 高清30度模拟宫腔镜 8 宫腔镜咬切钳 9 硅胶妇科器官 （外阴+阴道+子宫+附件） 10 工程塑料台车+支架 11 22寸一体化电脑 | 45000 |
| 6 | 网络化腹腔镜手术技能训练系统（学生机） | 6套 | 一、产品要求：要求该设备可进行腹腔镜基本技能训练。产品采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。手术器械通过多个模拟TROCAR 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统，可实现一个老师指导多个学员的教学模式。 二、技术要求 - 该系统应包括：腔镜模拟训练箱、外置摄像头、数字化视频服务板卡、计算机、群体化腔镜教学训练软件等。 - ▲2.液晶显示器不小于22寸，高清，分辨率不低于1920*1080P。 ▲3.该系统须支持≥8个trocar口位置，可以进行任意位置的练习。 ▲4. 要求该系统支持摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图。 ▲5．该系统具备指导教学功能：学员通过点击相应的训练项目，系统提供该训练项的文字介绍及示教视频，供学员自主学习。 6.该系统内置视频点播资源库，支持快速检索。 7.通过该系统，教师可以进行学员管理，包括创建分组、添加学员、课程管理、评估等。 8.通过该系统，教师可以安排考试，并支持考试计时。 ▲9．该系统支持定制化方案，涵盖教师机及多台学生机，可以实现一位专家同时监测、指导以及考核多名受训医师在腔镜模拟训练器上的操作。 10.教师可以在教师机远端进行评估打分，也可以在学生机本地进行评估打分。 11.该系统内置教学视频及文字版教学资料供学生进行学习观摩。 12.该系统可对学生机的操作进行随时的监控与观察。 13.可支持教学视频的导入，支持MP4格式。 14.导师管理功能： ▲14.1支持教师机可同时对多个学员进行管理，监控屏幕上可同时出现多个学员操作界面，教师可在学员进行训练或者考试的时候设置计时功能并进行打分； ▲14.2导师可控制学员账户操作，学员账户只能在导师添加成功后才能登录学生机； 14.3教师可进行课程分配到指定组的制定学员，方便对学员进行教学考核； 14.4系统支持导师可远程查看成绩：可以按组名、学员、及考试时间来查看成绩； ▲14.5评估：导师可以在教师机端评估学员，或者在学生机端对学员打分评估； 14.6关闭机器：支持教师机端远程关闭学生机； ▲14.7专家演示：导师在教师机端操作演示，所有学生机端的屏幕画面都切换成导师的演示画面。 三、教学模块要求： 1.过山车训练模块 训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。 2.三维定位训练模块 可进行三维定位训练，将环状物从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。 3.手眼协调训练模块 学员通过将不同颜色、大小的物体分别从栏内取出，归类放到指定栏内，可训练学员定位能力和手眼协调能力。 4.缝合打结训练模块 可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置 可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等 可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合 5.钛夹钳夹训练模块 可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，，模拟血管长度不小于10厘米。 6.肠管吻合训练模块 可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。 7.剪切技能训练模块 训练学员临床腹腔镜下剪切技能，在不断撕裂双层膜内膜的情况下将外膜剪切成指定的形状。 8.套圈训练模块 通过双手转换套圈，训练腔镜学员在操作过程中的双手稳定性。 ▲9.动物实验模块 系统须支持将实验动物器官放置箱体内部，进行动物手术操作，并支持使用真实临床手术器械进行操作，如胆囊切除术，阑尾切除、肠肠吻合术等。 四、硬件要求： 学生机 1台 配置如下： ▲1.高清显示器：2台（LED显示器，广视角显示器，≧21.5英寸，最佳分辨率：≧1920x1080 屏幕比例：16:9（宽屏），高清标准：≧1080p） - 电脑主机（处理器：不低于Intel I5、硬盘：≧1T、内存：≧8G、独显：≧2G、无线鼠标键盘） 3. 训练箱：1个 (可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一些列训练) 4.推车平台：1个 (可移动) 5.摄像头：1个 6.配件箱：1个 （包含但不限于以下训练配件模拟手术器械：直分离钳、弯分离钳 、持 针 器、弯剪、缝合皮肤、肠管、训练豆、套圈等） | 480000 |
| 7 | 网络化腹腔镜手术技能训练系统（教师机） | 1套 | 一、产品要求：要求该设备可进行腹腔镜基本技能训练。产品采用双屏幕设计，一个屏幕显示学员的高清无延迟操作显示，另外一个屏幕则显示教学管理软件。手术器械通过多个模拟TROCAR 插入训练箱内部进行相关模块操作训练，专门用来训练医师的腹腔镜基本技能的医学教学系统，可实现一个老师指导多个学员的教学模式。 二、技术要求: - 该系统应包括：腔镜模拟训练箱、外置摄像头、数字化视频服务板卡、计算机、群体化腔镜教学训练软件等。 - ▲2.液晶显示器不小于22寸，高清，分辨率不低于1920*1080P。 ▲3.该系统须支持≥8个trocar口位置，可以进行任意位置的练习。 ▲4. 要求该系统支持摄像头可以360度转动，镜头可拉伸，视图可选择近视图或远视图。 ▲5．该系统具备指导教学功能：学员通过点击相应的训练项目，系统提供该训练项的文字介绍及示教视频，供学员自主学习。 6.该系统内置视频点播资源库，支持快速检索。 7.通过该系统，教师可以进行学员管理，包括创建分组、添加学员、课程管理、评估等。 8.通过该系统，教师可以安排考试，并支持考试计时。 ▲9．该系统支持定制化方案，涵盖教师机及多台学生机，可以实现一位专家同时监测、指导以及考核多名受训医师在腔镜模拟训练器上的操作。 10.教师可以在教师机远端进行评估打分，也可以在学生机本地进行评估打分。 11.该系统内置教学视频及文字版教学资料供学生进行学习观摩。 12.该系统可对学生机的操作进行随时的监控与观察。 13.可支持教学视频的导入，支持MP4格式。 14.导师管理功能： ▲14.1支持教师机可同时对多个学员进行管理，监控屏幕上可同时出现多个学员操作界面，教师可在学员进行训练或者考试的时候设置计时功能并进行打分； ▲14.2导师可控制学员账户操作，学员账户只能在导师添加成功后才能登录学生机； 14.3教师可进行课程分配到指定组的制定学员，方便对学员进行教学考核； 14.4系统支持导师可远程查看成绩：可以按组名、学员、及考试时间来查看成绩； ▲14.5评估：导师可以在教师机端评估学员，或者在学生机端对学员打分评估； 14.6关闭机器：支持教师机端远程关闭学生机； ▲14.7专家演示：导师在教师机端操作演示，所有学生机端的屏幕画面都切换成导师的演示画面。 三、教学模块要求： 1.过山车训练模块 训练板放置两段两端固定在板上的金属丝，金属丝被弯曲成不规则形状，长度不小于15cm，金属丝可套入训练套环，学员要利用训练钳将套环从一段移动到另一段，途中不能触碰金属丝，训练学员的手术协调能力以及操作稳定能力。 2.三维定位训练模块 可进行三维定位训练，将环状物从一根柱上取出，放在其他立柱上，训练学员三维定位能力。 3.手眼协调训练模块：学员通过将不同颜色、大小的物体分别从栏内取出，归类放到指定栏内，可训练学员定位能力和手眼协调能力。 4.缝合打结训练模块 可训练学员正确使用持针器，并选择正确进针位置 可训练临床各种打结方法，单节、方结、外科结等 可训练体内缝合技能，如连续缝合，间断缝合 5.钛夹钳夹训练模块：可训练学员腹腔镜下钛夹操作，训练在复杂环境下安全钳夹血管和胆管，，模拟血管长度不小于10厘米。 6.肠管吻合训练模块：可训练利用不同方法将断段肠管吻合，进行肠管吻合术训练。 7.剪切技能训练模块 ：训练学员临床腹腔镜下剪切技能，在不断撕裂双层膜内膜的情况下将外膜剪切成指定的形状。 8.套圈训练模块：通过双手转换套圈，训练腔镜学员在操作过程中的双手稳定性。 ▲9.动物实验模块：系统须支持将实验动物器官放置箱体内部，进行动物手术操作，并支持使用真实临床手术器械进行操作，如胆囊切除术，阑尾切除、肠肠吻合术等 四、硬件要求： 教师机 1台 配置如下： ▲1.高清显示器：2台（LED显示器，广视角显示器，≧21.5英寸，最佳分辨率：≧1920x1080p 屏幕比例：16:9（宽屏），高清标准：≧1080p） - 电脑主机（处理器：不低于Intel I7、硬盘：≧1T、内存：≧8G、独显：≧2G、无线鼠标键盘） 3. 训练箱：1个 (可放置模拟操作模块及动物肝脏进行腹腔镜手眼协调、缝合等一些列训练) 4.推车平台：1个 (可移动) 5.摄像头：1个 6.配件箱：1个 （包含但不限于以下训练配件模拟手术器械：直分离钳、弯分离钳 、持 针 器、弯剪、缝合皮肤、肠管、训练豆、套圈等） | 90000 |
| 8 | 输尿管手术一体化培训模拟器 | 1套 | 1、产品要求： 本训练模型基于标准真实人体气道CT数据，采用柔软硅胶材料，3D打印工艺1:1制作，解剖特征及组织操作质感高度逼近真实人体组织，专门用于输尿管镜操作训练、内镜检查及内镜手术训练。 2、支持的手术训练项目： 1) 肾盂、输尿管取石术训练； 2) 输尿管成形术（扩张与支架术）训练； 3) 尿道成形术（扩张与支架术）训练； 4) 男性膀胱冲洗训练 5) 男性“导尿”术训练； 6) 肾镜下结石查找取出训练； 7) 可根据训练需求在肾盂中放置“模拟结石”，进行输尿管软镜钬激光碎石手术练习。 3、高仿真泌尿系统模型材料特性： 安全硅胶制作：模型采用无毒无害安全硅胶，材质柔软。 4、高仿真泌尿系统模型结构特征及外观： 1) 1:1还原真实人体结构包括男性生殖器官（阴茎、睾丸）、尿道、前列腺、膀胱、输尿管、肾（肾盏、肾盂）、模拟结石等；男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管通过男性尿道的三个狭窄、两个弯曲时有真实阻滞感; 2) 底座，透明盖板 3) 男性尿道、前列腺、膀胱、输尿管、肾脏 4) 模拟结石 5) 模型可通过注水，在水环境中使用 5、训练用输尿管镜参数： 头部外径：Φ3.0mm 插入管外径：Φ2.8mm 工作通道：Φ1.0mm 有效长度：600mm 总长：960mm 视场角：120 º 观察深度：3-50mm 分辨率：CMOS 300,000 pixels 弯曲角度：上270° 下 180° 配套器械：侧漏器、活检钳、清洗刷、吸引阀体防喷盖 6、内镜处理主机参数，不低于以下配置： CPU：i3-2310m 显卡：Geforce GT 730 内存：4GB 硬盘：128GB 操作系统：Win7 显示器参数： 尺寸：23.8英寸 亮度：250cd/m2 色数：16.7M 触屏方式：10点触控 接口：HDMI、VGA、DP 7、移动推车参数： 尺寸：约450X505X1800mm 主体材质：铝合金+钢材 可升降高度：710-1000mm 万向轮数量：4 万向轮可锁定否：可以 模拟训练配件：模拟结石： 主要成分：硫酸钙 颜色：褐色及血红色 可替换肾脏模型： 肾脏模型1：集合系统分型Ⅰ 肾脏模型1：集合系统分型Ⅱ 肾脏模型1：集合系统分型Ⅲ 肾脏模型1：集合系统分型Ⅳ 内包装：切割海绵 | 280000 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自成交通知书发出之日起25日内。 二、交付时间：自签订合同之日起 60 日历日内，安装调试完毕并交付使用 三、交付地点：采购人指定地点 四、验收标准、规范：按竞争性谈判文件要求及供应商响应文件承诺进行验收，所有产品在验收时应当符合国家法律法规，执行国家相关标准、行业标准，地方标准及采购文件中要求符合的技术标准 五、售后服务要求： 1、质量保证期：质保期不少于 1 年，自设备验收合格之日起计算。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前3个月内，出现非人为操作失误的重大故障，应予以免费换货。保修期满前1个月内中标人应负责一次免费全面检查；质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。质保期满后，终身维护。 2、技术服务要求：免费送货上门，免费由技术人员现场安装、调试，并免费培训技术操作人员。安装、调试和培训所需的工具、器材以及系统集成费、差旅费、运费和相关税费，均由成交供应商自理；各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。生产厂家在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如800服务电话等。 3、售后服务保障或维修响应时间要求：出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。经维修后仍不能正常使用的提供备用机。定期回访以及对设备维护。 六、付款方式：签订合同后甲方以转帐的方式支付乙方30%货款；交货安装调试完毕并验收合格之日起十二个月内甲方以转帐的方式支付乙方70%货款，付款前乙方须开具发票给甲方 |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明： □本项目“需求一览表”中的第 项货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效竞标处理。 ☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效投标处理。 二、核心产品： 本项目的核心产品为“需求一览表”中第 8 项产品：输尿管手术一体化培训模拟器 。 |  |  |  |